### ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ

ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД ІНФОРМУЄ

Керівникам підприємств, установ та організацій – споживачам                                                                               теплової енергії

(Споживач теплової енергії - фізична або юридична особа, яка використовує теплову енергію на підставі договору, а саме - договору купівлі-продажу теплової енергії, (крім споживачів житлово-комунальних послуг). Споживачі теплової енергії, які мають на балансі тепловикористальні установки (теплові пункти, теплові мережі, тощо), нагляд за яким буде здійснюватися Держенергонаглядом щодо додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, користування енергією у сфері теплопостачання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Для організації належної та своєчасної підготовки енергетичного господарства підприємств, установ та закладів, які знаходяться у Вашому управлінні (підпорядкуванні), до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Луганській області вважає за необхідне звернути Вашу увагу, що тільки своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота може гарантувати його стале функціонування в зимовий період.

Експлуатація енергетичних установок електричної та теплової енергії має бути організована у відповідності з вимогами чинних нормативних документів, при цьому роботи з підготовки енергетичних господарств до осінньо-зимового періоду мають особливу важливість. Тому інспекція Держенергонагляду рекомендує при підготовці відповідних заходів врахувати та забезпечити до початку осінньо-зимового періоду виконання таких основних робіт:

- ремонтів обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах;

- приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;

- укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу;

- підготовку машин та механізмів до робіт в умовах понижених температур;

- випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах;

- промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж, індивідуальних теплових пунктів (ІТП) систем теплопостачання;

- розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також заходів з їх забезпечення;

- перевірку пристроїв релейного захисту та автоматики;

- перевірку технічного стану індивідуальних теплових пунктів (ІТП), елеваторних вузлів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;

- гідропневматичну, а у разі необхідності - хімічну промивку внутрішніх систем теплопостачання;

- теплоізоляції споруд, інженерних об'єктів до вимог нормативної та проектної документації, що повинно забезпечити належний тепловий опір огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон;

- перевірку захисту засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур;

- організацію перевірки знань у осіб відповідальних за експлуатацію та технічний стан теплоенергетичного обладнання;

- протиаварійних тренувань з відповідним персоналом;

- комплектації робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією;

- організацію введення в дію протиаварійних заходів у разі їх застосування в установленому порядку;

- у разі необхідності перегляд Актів аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання;

- перегляд та внесення, за необхідності, змін до договорів на енергопостачання (теплопостачання), а також перевірку відповідності вимог Положення про оперативну взаємодію з місцевою енергопостачальною (теплопостачальною) організацією.

Впровадити в дію, наказом по підприємству (установі), «Інструкцію з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів», затверджену наказом Мінпаливенерго України від 04.08.2006р. №270, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.08.2006р. за № 993/12867.

На кожному підприємстві, установі та організації, виходячи з місцевих умов, повинні бути розроблені та введені в дію конкретні організаційні та технічні заходи (далі – Заходи), які в обов'язковому порядку повинні включати наведені вище роботи з конкретизацією обладнання, термінів виконання та осіб, відповідальних за їх виконання.

Нагадування:

Відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. №620/378, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31.12.2008 р. за №1310/16001, підприємства, установи та заклади зобов’язані до 15.06.2020р. надати до Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Луганській області заходи та копії розпорядчих документів, якими ці заходи вводяться в дію.

За підсумками проведеної роботи на підприємстві, для оцінки готовності (перевірки) теплових господарств, будівель, споруд до роботи в опалювальний період, у суб'єктів господарювання які споживають теплову енергію згідно з договором для потреб опалення, вентиляції та ГВП (споживач),  створюється комісія за участю представника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Луганській області, яка складає Акт готовності енергетичного господарства до опалювального періоду не пізніше 25.09.2020р.

Окремо додаються основні умови, щодо підписання Акта готовності теплового господарства підприємства до роботи в опалювальний період (додаток № 1 до інформаційного листа).

Просимо довести дану інформацію (Інформацій лист) до усіх структурних підрозділів Вашого підпорядкування.

Інформацію надавати у сканованому вигляді на електрону адресу:   luhanska@sies.gov.ua.

Сподіваємося на співпрацю та порозуміння.

Управління Державної інспекції

енергетичного нагляду

України у Луганській області

Додаток № 1

Основні умови щодо підписання акту стану готовності

теплового господарства в опалювальний період.

(Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених Міністерством палива та енергетики України і Міністерством з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 (далі ППТГ до ОП) та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007р. №71 (із змінами і доповненнями) (далі ПТЕ ТУ і М)).

- Письмове звернення на ім’я начальника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Луганській області Бондаря В.М. за адресою:

пр-т. Гвардійський, 33, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.,  93406

ел. пошта: luhanska@sies.gov.ua,

щодо направлення представника інспекції Держенергонагляду для участі в комісії суб’єкта господарювання з визначення (перевірки) стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період та підписання акту стану готовності до опалювального періоду 2020-2021р.р. Вказати контактний телефон.

- Наявність наказу або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду. В склад комісії включити представника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Луганській області.

- Наявність розроблених заходів щодо підготовки теплового господарства суб’єкта господарювання до опалювального періоду 2020-2021р.р.

- Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства на підприємстві.

- Наявність протоколу та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕ ТУ і М та ППТГ до ОП у відповідальних осіб.

- Наявність Актів проведення Держперевірки вимірювальним приладам (манометри, лічильники), які встановлені на теплових системах суб’єкта господарювання.

- Наявність Актів гідравлічного випробування теплових мереж, гарячого водопостачання, із позначенням тиску при проведенні випробування.

- Наявність отриманого Акта готовності до опалювального періоду (додаток 4 ППТГ до ОП) від підприємства централізованого теплопостачання – теплопостачальник згідно договору;

- Оформлення і підписання Акта стану готовності теплового господарства в опалювальний період усіма членами комісії (із закріпленням підписів печаткою підприємства) на кожний об’єкт підприємства, відповідно до додатку №1 ППТГ до ОП.

10. Оформлення і підписання Акта готовності теплового господарства в опалювальний період усіма членами комісії (із закріпленням підписів печаткою підприємства) в цілому на суб’єкт господарювання, відповідно до додатку №3 ППТГ до ОП.